| 2 2.5 | Allgemeine Anforderungen an bauliche Einrichtungen Verglasungen (Unterrichtsräume, Flure, …) |  |  |  |  |  | Bearbeiter/-in: Name, Vorname Raum: Raum-Nr. | Datum: Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden |  |  | Handlungsbedarf |  | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung wer / wann |
|  |  | ja | nein | teilw. | ja | nein |  |  |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind: DGUV Vorschrift 81, DGUV R 102-601, DGUV I 202-087, DIN 18008-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bestehen Verglasungen oder sonstige licht- durchlässige Flächen in Aufenthaltsbereichen von Schüler/-innen bis zu einer Höhe von 2 m aus bruchsicheren Werkstoffen oder sind diese ausreichend abgeschirmt? z. B. durch: - 1 m hohes Geländer, mind. 20 cm vor der Verglasung - bei Fenstern durch eine mind. 80 cm hohe und 20 cm tiefe Fensterbrüstung - bepflanzte Schutzzonen | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 2 | Ist bei Verglasungen jede den Menschen zugängliche Seite bruchsicher ausgeführt? - Splitterschutzfolien müssen nach DIN EN 12660 zertifiziert und für den Einsatzzweck geeignet sein. Diese kommen z. B. bei Türen beidseitig zum Einsatz | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |
| 3 | Sind Verglasungen, die in bodentiefen Fenstern eingesetzt werden, bei denen Absturzgefahr besteht, als Absturzsicherung geeignet? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text | Text |