| 5 5.2 | Zusätzliche Anforderungen an sonstige Einrichtungen/Arbeitsplätze Aula, Bühne und Szenenflächen |  |  |  |  |  |  | Bearbeiter/-in: Name, Vorname |  | Datum: Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden |  |  |  | Handlungsbedarf |  | Bemerkungen / Maßnahmen |  | Realisierung wer / wann |
|  |  | ja |  | nein | teilw. | ja | nein |  |  |  |
|  | Bitte folgende Checklisten auch hinzuziehen: |  | 1.4 Brandschutz 2.6 Flucht- und Rettungswege/ Notausgänge |  |  |  |  |  | 9 Raumklima |  |
|  | Rechtsgrundlage für nachfolgende Prüfkriterien sind: BetrSichV, DGUV Vorschrift 18, DGUV R 115-002, DGUV I 215-314, DGUV I 215-322, DGUV I 215-312, VStättVO M-V, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ist die Tragfähigkeit und Standsicherheit von Flächen und Aufbauten entsprechend den zu erwartenden Belastungen gegeben? | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
| 2 | Ist der Bühnenboden eben, splitterfrei und fugendicht? | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
| 3 | Sind betriebsbedingte Spalten und Öffnungen nicht breiter als 20 mm? | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
| 4 | Sind Bodenbeläge gegen Verrutschen gesichert? | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
| 5 | Sind bei betriebsmäßig verdunkelten Räumen Einrichtungen vorhanden, die eine sichere Orientierung ermöglichen? | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
| 6 | Ist die Bühne gefahrlos zu erreichen bzw. zu verlassen? (Treppen zur Bühne müssen sicher begehbar und mit mindestens einem Handlauf ausgestattet sein) | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
| 7 | Ist die Szenenfläche / Bühne, die mehr als 1 m über den angrenzenden Flächen liegt, mit wirksamen Einrichtungen versehen, die ein Abstürzen verhindert bzw. wurden andere Maßnahmen getroffen? | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
| 8 | Ist die Vorderkante der Bühne bei fehlender Absturzsicherung gut wahrnehmbar, z. B. durch deutliche Markierung? | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
| 9 | Werden bei Aulen, die mehr als 200 Personen fassen, zusätzlich die Forderungen der Versammlungsstättenverordnung M-V beachtet? - Sicherheitsbeleuchtung, die auch bei Strom- ausfall über eine Sicherheitsstromversor- gungsanlage funktioniert - zwei voneinander unabhängige bauliche Rettungswege - Ausgänge und sonstige Rettungswege müssen durch Sicherheitszeichen dauerhaft und gut sichtbar gekennzeichnet sein - sind in Reihen angeordnete Sitzplätze unver- rückbar befestigt aufgestellt? - Durchgangsbreite zwischen den Sitzplatz- reihen von mindestens 40 cm | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
| 10 | Sind Dekoration, Kostüme, Möbel, Requisiten und Effekte so beschaffen, dass bei bestim-mungsgemäßem Gebrauch Verletzungen sowie gesundheitliche Schädigungen vermieden werden? z.B. - keine scharfen Kanten - keine splitternden Materialien - Vermeidung giftiger Farben, Lösungs- und Imprägniermittel | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
| 11 | Sind Szenenpodien, Verkleidungen, Vorhang, Dekoration und Deckenverkleidung aus mind. schwer entflammbarem und nicht abtropfendem Material? | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
| 12 | Haben Licht- und Wärmequellen einen ausreichenden Abstand zu Dekorationen etc.? | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
| 13 | Werden Verwendungs- und Benutzerverbote für pyrotechnische Gegenstände und offenes Feuer beachtet? | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |
| 14 | Werden sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen (falls vorhanden) fristgemäß geprüft? | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | Text |  | Text |